Утверждено

Решение

комитета по конкурсным закупкам

(протокол от 01.09.2016 № 6)

Председатель

комитета по конкурсным закупкам

____________________ Цыба И.В.

«_01__» сентября 2016 года

документация о закупке

Реконструкция :газоснабжение котельной Республиканского наркологического центра по адресу: г.Донецк, ул.Левобережная, 37

(открытый конкурс)

| I Общие положения |
| --- |
| 1. Термины, которые используются в документации о закупке | Документация о закупке разработана во исполнение требований Порядка. Термины, используемые в документации о закупке, используются в значениях, определенных Порядком. |
| 2. Информация о заказчике: |  |
| полное наименование | Республиканский наркологический центр МЗ ДНР |
| идентификационный код по ЕГР | 51004558 |
| местонахождение | ул.Левобережная, д.37, Буденовский район, г.Донецк, 83058 |
| должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с участниками процедуры закупки | фамилия, имя, отчество: Цыба Игорь Владимирович; должность: и.о. главного врача; адрес местонахождения: ул.Левобережная, д.37, Буденовский район, г.Донецк, 83058; номер телефона: (062) 306-21-30 электронный адрес: igor_tsyba@ukr.net |
| счет, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства на осуществление закупки | бюджет – 25317004023082 в ЦРБ спецсчёт – 25350002123082 в ЦРБ |
| источник финансирования закупки | Республиканский бюджет |
| адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация о закупке | ____narco.dn.ua_______________________________________________ |
| главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит заказчик | полное наименование: Министерство здравоохранения ДНР; идентификационный код по ЕГР: 51001578 |
| 3. Информация о предмете закупки: |  |
| наименование предмета закупки | Реконструкция :Газоснабжение котельной Республиканского наркологического центра по адресу: г.Донецк, ул.Левобережная, 37 |
| место, количество, объем поставки товаров (предоставления услуг, выполнения работ) | место выполнения работ: ул.Левобережная, д.37, Буденовский район, г.Донецк, 83058; объем выполняемых работ: согласно Приложению 5 |
| срок поставки товаров (предоставления услуг, выполнения работ) | в течение 3 квартала 2016 года |
| 4. Недискриминация участников | Отечественные и иностранные участники принимают участие в процедуре закупки на равных условиях |
| 5. Информация о валюте (валютах), в которой (которых) должна быть рассчитана и указана цена предложения конкурсных закупок | Валютой процедуры закупки является российский рубль. В случае если участником процедуры закупки является нерезидент, такой участник процедуры закупки может указать цену предложения конкурсных закупок в валюте. При этом при раскрытии предложений конкурсных закупок цена такого предложения пересчитывается в российский рубль по официальному курсу российского рубля к валюте, установленному Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики на дату раскрытия предложений конкурсных закупок, о чем отмечается в протоколе раскрытия предложений конкурсных закупок. |
| 6. Информация о языке (языках), на котором (на которых) должны быть составлены предложения конкурсных закупок | При проведении процедуры закупки все документы, которые готовятся заказчиком, излагаются на государственном языке. Каждый документ, входящий в состав предложения конкурсных закупок, который составляется участником процедуры закупки, должен подаваться заказчику составленным на русском языке. В случае, если в состав предложения конкурсных закупок будут входить документы, которые по своему происхождению были составлены на ином языке, чем русский или украинский, эти документы обязательно должны сопровождаться надлежащим образом заверенным аутентичным переводом на русский язык. |
| 7. Цена предложения конкурсных закупок | Участник процедуры закупки учитывает в предложении конкурсных закупок весь перечень всех видов работ и весь объем этих работ, указанные в информации о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках предмета закупки (Приложение 5), включая стоимость материалов, необходимых для выполнения этих работ. Ценой предложения конкурсных закупок считается сумма, указанная участником процедуры закупки в документах его предложения как общая сумма, за которую он согласен выполнить закупку всего перечня всех видов и объемов работ согласно Приложению 5, включая стоимость материалов, необходимых для выполнения этих работ. Цена предложения конкурсных закупок должна: быть определена на момент подачи предложения конкурсных закупок с учетом: положений действующего законодательства Донецкой Народной Республики; предложенных сроков выполнения закупки; технологии и правил выполнения закупаемых работ; надлежащего качества используемых товаров (материалов); безопасных условий труда при выполнении закупки; включать: все расходы на уплату всех налогов и сборов (обязательных платежей), которые уплачиваются или должны быть уплачены согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики; стоимость всех необходимых для выполнения закупки товаров (материалов) (с учетом транспортных расходов на их доставку к месту выполнения закупки) и сопутствующих работам услуг. В цену предложения конкурсных закупок не включаются расходы, связанные с подготовкой и подачей этого предложения, а также расходы, связанные с заключением договора о закупке. Расходы участника процедуры закупки, связанные с подготовкой и подачей его предложения конкурсных закупок, не возмещаются (в том числе, в случае отмены закупки или признания закупки несостоявшейся). Во время выполнения закупки все товары, работы и услуги, которые были указаны в документах предложения конкурсных закупок победителя процедуры закупки, но не были определены в цене, будут считаться учтенными в цене предложения конкурсных закупок и оплачиваться отдельно заказчиком не будут. Цена предложения конкурсных закупок должна быть определена четко и окончательно без каких-либо неопределенностей, ограничений или оговорок. Предложение конкурсных закупок, которое будет иметь любые неопределенности, ограничения или оговорки относительно цены предложения, будет отклонено как несоответствующее требованиям этой документации о закупке. Цена предложения конкурсных закупок должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока действия предложения конкурсных закупок. Предложение конкурсных закупок, которое будет иметь регулируемые цены, будет отклонено как несоответствующее требованиям этой документации о закупке. |
| II Порядок внесения изменений и предоставления разъяснений в документацию о закупке |
| 1. Процедура предоставления разъяснений положений документации о закупке | Любое заинтересованное лицо вправе направить заказчику письменный запрос (или его сканированную копию через средства связи) о даче разъяснений положений документации о закупке. Если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи предложений конкурсных закупок, заказчик обязан: в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить участнику разъяснения положений документации о закупке в письменной форме; разместить на веб-портале Уполномоченного органа разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять ее суть. |
| 2. Внесение изменений в документацию о закупке | Заказчик имеет право внести изменения в документацию о закупке. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документации о закупке заказчик подает соответствующее уведомление: в Уполномоченный орган с целью проведения мониторинга закупок и для обнародования на веб-портале; всем участникам процедуры закупки (в письменном виде). Если на момент предоставления изменений в документацию о закупке срок для подачи и раскрытия предложений конкурсных закупок составляет менее чем 3 рабочих дня, заказчик продлевает срок подачи и раскрытия предложений конкурсных закупок не менее чем на 3 рабочих дня и уведомляет всех участников процедуры закупки в письменном виде в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений. |
| III Подготовка предложений конкурсных закупок |
| 1. Оформление предложения конкурсной закупки | Предложение конкурсных закупок подается в письменной форме. Все листы предложения конкурсных закупок должны содержать подпись руководителя органа управления участника или лица, уполномоченного участником на подписание предложения конкурсных закупок, с указанием должности этого руководителя (или уполномоченного лица), его фамилии и инициалов, и быть: прошиты (при этом на обратной стороне последней страницы предложения конкурсных закупок место его прошивки должно быть заклеено контрольным листком, заверенным подписью участника процедуры закупки или его уполномоченного лица, а также печатью участника процедуры закупки (если согласно законодательству участник обязан иметь печать), и содержащим надпись «прошито и пронумеровано _(указывается количество)_ листов»); пронумерованы (при этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о том, что все листы предложения конкурсных закупок должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске либо отклонения предложения конкурсных закупок); скреплены печатью участника (если согласно законодательству участник обязан иметь печать). Все страницы всех копий документов за исключением нотариально заверенных должны иметь слова «Согласно оригиналу» (или аутентичную запись). Соблюдение участником процедуры закупки указанных требований означает, что вся информация и все документы, входящие в состав его предложения конкурсных закупок, поданы от его имени и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Предложение конкурсных закупок запечатывается в одном или нескольких конвертах, в которых не просматривается их содержимое до вскрытия и которые в местах склеивания должны скрепляться печатью участника (если согласно законодательству участник обязан иметь печать) и содержать подпись руководителя органа управления участника или лица, уполномоченного участником на подписание предложения конкурсных закупок. На конверте должны быть указаны: полное наименование, местонахождение и идентификационньий код заказчика по Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей; полное наименование участника-юридического лица (фамилия, имя, отчество – для участника-физического лица); местонахождение (место проживания) участника процедуры закупки; идентификационньий код участника процедуры закупки по Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей; номера контактных телефонов участника процедуры закупки; наименование предмета закупки в соответствии с объявлением о проведении процедуры открытого конкурса; дату и время раскрытия предложений конкурсных закупок; номер конверта (если предложение конкурсных закупок содержится в нескольких конвертах); маркировка: «Не открывать до (указываются дата и время раскрытия предложений конкурсных закупок)». Участник процедуры закупки вправе подать только одно предложение конкурсных закупок. Предоставление участником процедуры закупки большего количества предложений конкурсных закупок обусловит отклонение всех его предложений как не соответствующих условиям этой документации о закупке. Участникам процедуры закупки разрешено подавать предложения конкурсных закупок относительно всего предмета закупки в целом. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей его предложения конкурсных закупок и несет персональную ответственность за содержание, степень подготовки и надлежащее оформление своего предложения конкурсных закупок в соответствии с условиями и требованиями этой документации о закупке. |
| 2. Содержание предложения конкурсной закупки | Предложение конкурсных закупок должно содержать: опись всех документов (их копий), которые подаются участником конкурсных закупок, составленную по установленной форме (Приложение 8); предложение участника процедуры закупки по установленной форме (Приложение 1); копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего предложение конкурсных закупок (решение учредителей, приказ о назначении руководителя, доверенность на подписание предложения, копия паспорта уполномоченного лица, если в вышеупомянутой доверенности указаны его паспортные данные, другие документы); документально подтвержденную информацию о соответствии участника процедуры закупки установленным требованиям к участникам процедуры закупки (Приложение 2); документально подтвержденную информацию о соответствии участника процедуры закупки специальным требованиям к участникам процедуры закупки (Приложение 3); предложение участника процедуры закупки в отношении предмета закупки, а именно: детальный расчет (смету) цены предложения конкурсных закупок с подтверждающими расчетами по всем статьям расходов договорной цены в соответствии с Правилами определения стоимости строительства ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013; электронную версию вышеупомянутого расчета (сметы) цены предложения конкурсных закупок, записанную на оптическом носителе информации (компакт-диске) или USB-накопителе (данный носитель/накопитель укладывается в отдельный конверт, который запечатывается и прошивается вместе с другими документами предложения конкурсных закупок в соответствии с положениями части 1 раздела III настоящей документации о закупке); график выполнения закупки, составленный в соответствии с действующими Государственными строительными нормами; Документы, истребованные этой документацией о закупке, но не предусмотренные на момент подготовки предложения конкурсных закупок действующим законодательством Донецкой Народной Республики и/или учредительными документами участника процедуры закупки, в составе предложения конкурсных закупок не предоставляются. При этом в составе такого предложения обязательно должна быть предоставлена справка, составленная участником процедуры закупки в произвольной форме, с указанием перечня отсутствующих документов и объяснением причин и/или оснований их непредоставления. Предложение конкурсных закупок не должно содержать: условий, противоречащих действующему законодательству Донецкой Народной Республики; документов, содержащих недостоверную или искаженную информацию; поддельных документов или поддельных копий документов; писем или других документов, содержащих запросы на имя заказчика, требования к нему или угрозы в его адрес. Предложение, предоставленное с нарушением этих требований, будет отклонено как несоответствующее условиям этой документации о закупке. |
| 3. Срок, на протяжении которого действуют предложения конкурсных закупок | Предложения конкурсных закупок должны быть действительны в течение не менее 30 (тридцати) рабочих дней с даты раскрытия предложений конкурсных закупок. |
| 4. Требования к участникам процедуры закупки | В соответствии с пунктом 11.1 Порядка участники процедуры закупки в предложении конкурсных закупок должны предоставить документы, перечень которых содержится в Приложении 2. В соответствии с пунктом 11.2 Порядка заказчик устанавливает следующие специальные требования к участникам процедуры закупки: наличие оборудования и материально-технической базы, достаточных для выполнения договора о закупке, в том числе: таких, количество и эксплуатационные характеристики которых обеспечивают способность участника выполнить закупку в предложенные им сроки выполнения; наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, в том числе: таких, количество и квалификация которых обеспечивают способность участника выполнить закупку в предложенные им сроки выполнения; наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных договоров; Подтверждением соответствия участника процедуры закупки указанным выше требованиям являются: информация, изложенная в соответствии с формами, приведенными в Приложении 3; копии документов, перечень которых приведен в Приложении 3. Для подтверждения отсутствия конфликта интересов между участником процедуры закупки и заказчиком, согласно пункту 11.5 Порядка участник процедуры закупки предоставляет справку, форма которой приведена в Приложении 4. |
| 5. Информация об описании предмета закупки (или лотов) | Детальное описание предмета закупки, в том числе информация о необходимых технических, качественных, количественных, функциональных, эксплуатационных и других характеристиках предмета закупки, приведено в Приложении 5. |
| IV Подача и раскрытие предложений конкурсных закупок |
| 1. Срок, место и порядок подачи предложений конкурсных закупок: |  |
| срок предоставления предложений конкурсных закупок (дата, время) | дата предоставления предложений конкурсных закупок: 19.09.2016; время предоставления предложений конкурсных закупок: 09:00. Конверт с предложением конкурсных закупок, поступивший после истечения указанного срока подачи конкурсных закупок, не вскрывается и в случае, если на конверте с таким предложением будет указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается этому лицу заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты раскрытия предложений конкурсных закупок. |
| место подачи предложений конкурсных закупок | ул.Левобережная, д.37, каб.16, Буденовский район, г.Донецк, 83058 |
| порядок подачи предложений конкурсных закупок | Лично или по почте. |
| 2. Место, дата и время раскрытия предложений конкурсных закупок: |  |
| место раскрытия предложений конкурсных закупок | ул.Левобережная, д.37, кабинет главного врача, Буденовский район, г.Донецк, 83058 |
| дата и время раскрытия предложений конкурсных закупок | дата раскрытия предложений конкурсных закупок: 19.09.2016; время раскрытия предложений конкурсных закупок: 10:00. |
| порядок раскрытия предложений конкурсных закупок | Комитет по конкурсным закупкам вскрывает конверты с предложениями конкурсных закупок публично в месте и во время, указанное в объявлении о проведении процедуры закупки и документации о закупке. Вскрытие всех поступивших конвертов с предложениями конкурсных закупок осуществляются в один день. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам процедуры закупки, подавшим предложения конкурсных закупок, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями конкурсных закупок. Для подтверждения того факта, что лицо, желающее принять участие в процедуре раскрытия предложений конкурсных закупок, действительно является участником процедуры закупки или его уполномоченным представителем, это лицо должно иметь при себе и предъявить комитету по конкурсным закупкам заказчика: оригинал документа, удостоверяющего его личность; доверенность участника процедуры закупки на представительство его интересов и подпись документов, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства (за исключением случая, когда в процедуре раскрытия предложений конкурсных закупок непосредственно принимает участие участник-физическое лицо). В случае, если в процедуре раскрытия предложений конкурсных закупок непосредственно принимает участие руководитель участника-юридического лица, вместо указанной доверенности он должен предъявить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего его полномочия как руководителя (решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении руководителя). Лица, которые не будут иметь при себе вышеупомянутых документов, к участию в процедуре раскрытия предложений конкурсных закупок допущены не будут. Перед вскрытием конвертов с предложениями конкурсных закупок заказчик объявляет лицам, присутствующим при вскрытии этих конвертов: о возможности изменения или отзыва поданных предложений конкурсных закупок; о количестве поданных предложений конкурсных закупок; об участниках, которые подали более одного предложения конкурсных закупок относительно предмета закупки и не отозвали их; При вскрытии конвертов с предложениями конкурсных закупок объявляется и вносится в протокол следующая информация: место, дата и временя вскрытия конвертов с предложениями конкурсных закупок; полное наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) - для физического лица; местонахождение каждого участника процедуры закупки, конверт с предложением конкурсных закупок которого вскрывается; наличие информации и документов, предусмотренных документацией о закупке; цена предложения конкурсных закупок; условия исполнения договора о закупке, указанные в предложении конкурсных закупок и являющиеся критериями для оценки предложений конкурсных закупок. Протокол раскрытия предложений конкурсных закупок ведется комитетом по конкурсным закупкам заказчика согласно форме, утвержденной Уполномоченным органом, и подписывается всеми присутствующими членами комитета по конкурсным закупкам в день раскрытия предложений конкурсных закупок. Копия протокола раскрытия предложений конкурсных закупок предоставляется любому из участников процедуры закупки на его письменный запрос не позднее следующего рабочего дия со дня поступления такого запроса. Протокол раскрытия предложений конкурсных закупок подается заказчиком в Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня раскрытия предложений конкурсных закупок. |
| V Оценка предложений конкурсных закупок и определение победителя |
| 1. Перечень критериев и методика оценки предложений конкурсных закупок с указанием удельного веса | Для выявления победителя процедуры закупки комитет по конкурсным закупкам проводит оценку предложений конкурсных закупок из числа тех, которые не были отклонены, на основе критериев и методики оценки предложений конкурсных закупок, указанных в Приложении 6. На основании результатов оценки предложений конкурсных закупок комитет по конкурсным закупкам присваивает каждому предложению конкурсных закупок порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора о закупке. Предложению конкурсных закупок, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора о закупке, присваивается первый номер. В случае если несколько предложений конкурсных закупок будут содержать одинаковые условия исполнения договора о закупке, меньший порядковый номер присваивается предложению конкурсных закупок, которое поступило ранее других предложений конкурсных закупок, содержащих такие же условия. Победителем процедуры закупки признается участник процедуры закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора о закупке на основе критериев и требований, указанных в документации о закупке, и его предложению конкурсных закупок присвоен первый номер. Комитетом по конкурсным закупкам ведется протокол рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок согласно форме, утвержденной Уполномоченным органом, который подписывается всеми присутствующими членами комитета по конкурсным закупкам в день рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок. Копия протокола рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок предоставляется любому из участников на его письменный запрос не позднее следующего рабочего дня со дня поступления такого запроса. Протокол рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок подается заказчиком в Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок. |
| 2. Исправление арифметических ошибок | Заказчик имеет право на исправление арифметических ошибок, допущенных в результате арифметических действий, выявленных в поданном предложении конкурсных закупок во время проведения их оценки при условии получения письменного согласия на это участника процедуры закупки, подавшего это предложение. Ошибки исправляются заказчиком в такой последовательности: при несовпадении итоговой суммы по всем наименованиям с итоговой суммой по каждому наименованию определяющей является сумма по каждому наименованию; при несовпадении цены за единицу предмета закупки (товара, работы или услуги) с итоговой суммой, полученной путем умножения цены за единицу (расценки) на количество (объем), цена за единицу (расценка) является определяющей, а итоговая цена исправляется. Если участник не согласен с исправлением выявленных заказчиком арифметических ошибок, его предложение конкурсных закупок отклоняется. |
| 3. Отклонение предложения конкурсных закупок | Заказчик отклоняет предложение конкурсных закупок, в случае если: участник не соответствует требованиям, установленным в части 4 «Требования к участникам процедуры закупки» раздела III «Подготовка предложений конкурсных закупок» настоящей документации о закупке; если предложение конкурсных закупок не соответствует требованиям, указанным в настоящей документации о закупке; участник не соглашается с исправлением выявленной заказчиком арифметической ошибки; участник признан в установленном порядке банкротом или он находится в стадии банкротства; заказчиком установлено, что в предложении конкурсных закупок содержится недостоверная информация; предложение конкурсных закупок подано участником, который является связанным лицом с другим участником (участниками) этой процедуры закупки; член комитета по конкурсным закупкам и/или члены его семьи являются связанными лицами с участником (участниками) процедуры закупки; заказчик имеет неопровержимые доказательства того, что участник предлагает, дает или соглашается дать прямо или косвенно любому должностному лицу заказчика, другого государственного органа вознаграждение в любой форме (предложение о найме на работу, ценная вещь, услуга и прочее) с целью повлиять на принятие решения об определении победителя процедуры открытого конкурса или выбора заказчиком конкретной процедуры закупки. Участнику процедуры закупки, предложение конкурсных закупок которого отклонено, сообщается об этом с указанием аргументированных оснований в течение трёх рабочих дней с момента принятия такого решения. |
| 4. Отмена процедуры закупки | Заказчик отменяет процедуру закупки в случае: отсутствия дальнейшей потребности в закупке товаров, работ или услуг; нарушения порядка обнародования информации, которая в обязательном порядке подлежит обнародованию (опубликованию) в соответствии с требованиями действующего законодательства по вопросам закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства; если по окончании срока подачи предложений конкурсных закупок подано только одно предложение конкурсных закупок или не подано ни одного такого предложения; если по результатам рассмотрения предложений конкурсных закупок комитет по конкурсным закупкам отклонил все предложения конкурсных закупок или только одно такое предложение соответствует требованиям, указанным в документации о закупке; письменного отказа участника - победителя процедуры закупки от подписания договора о закупке или незаключение договора о закупке по вине участника - победителя процедуры закупки в срок, установленный законодательством инастоящей документацией о закупке; невозможности устранения нарушений, возникших вследствие выявленных нарушений законодательства по вопросам закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства. Уведомление об отмене процедуры открытого конкурса направляется всем участникам в течение трех рабочих дней со дня принятия заказчиком соответствующего решения. |
| 5. Признание процедуры закупки несостоявшейся | Заказчик имеет право признать процедуру открытого конкурса несостоявшейся в случае: сокращения расходов на осуществление закупки; если цена наиболее выгодного предложения конкурсных закупок превышает сумму, предусмотренную заказчиком на финансирование закупки; если осуществление закупки стало невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление о признании процедуры открытого конкурса несостоявшейся направляется всем участникам в течение трех рабочих дней со дня принятия заказчиком соответствующего решения. |
| 6. Порядок акцепта предложения конкурсных торгов | Заказчик акцептует предложение конкурсных закупок в день определения победителя процедуры открытого конкурса. Не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об определении победителя процедуры открытого конкурса заказчик обязан направить победителю процедуры открытого конкурса уведомление об акцепте предложения конкурсных закупок, а всем участникам — уведомление о результатах процедуры открытого конкурса. Уведомление об акцепте предложения конкурсных закупок подается заказчиком в Уполномоченный орган для его обнародования на веб-портале Уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об определении победителя процедуры открытого конкурса. |
| VI Основные требования к договору о закупке |
| 1. Срок заключения договора о закупке | Заказчик заключает договор о закупке с участником процедуры закупки, предложение конкурсных закупок которого было акцептовано, не ранее чем через два рабочих дня со дня обнародования на веб-портале Уполномоченного органа уведомления об акцепте предложения конкурсных закупок и не позднее чем через семь рабочих дней со дня акцепта предложения конкурсных закупок. |
| 2. Требования к условиям договора о закупке | Договор о закупке заключается с победителем - участником процедуры закупки в письменной форме в соответствии с действующим законодательством, с учётом Примерного договора о проведении закупок (Приложение 1 к Порядку) и существенных условий, которые обязательно должны быть включены в договор о закупке. Существенные (основные) условия, которые обязательно будут включены в договор о закупке, указаны в Приложении 7. Обязательным условием договора о закупке является запрет на привлечение других лиц (субподрядчиков) при выполнении работ, предоставлении услуг. Условия договора о закупке не должны отличаться от содержания предложения конкурсных закупок (в том числе цены за единицу товара) победителя процедуры закупки. Существенные условия договора о закупке не могут меняться после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объёме, кроме случаев: уменьшения объемов закупки, в частности с учетом фактического объема расходов заказчика; улучшения качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы договора; продления срока действия договора и выполнения обязательств относительно передачи товара, выполнения работ, предоставления услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, которые повлекли такое продление, в том числе форс-мажорных обстоятельств, задержки финансирования расходов заказчика при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы договора; согласованного изменения цены в сторону уменьшения (без изменения количества (объема) и качества товаров, работ и услуг); согласованного увеличения цены за единицу товара (без изменения количества (объема) и качества товаров, работ и услуг) не более чем на 5 процентов в случае увеличения индекса потребительской цены на 5 и более процентов по отношению к предыдущему календарному месяцу; согласованного увеличения не более чем на 5 процентов цены единицы материала (конструкции или изделия), которые использованы участником при выполнении работы, в случае увеличения индекса потребительской цены такого материала (конструкции или изделия) на 5 и более процентов по отношению к предыдущему календарному месяцу. Стороны договора о закупке имеют право применять вышеуказанные условия без ограничения количества случаев их применения. В период исполнения договора о закупке полная или частичная передача прав и обязанностей победителя процедуры закупки третьим лицам запрещена. Действие договора о закупке может продлеваться на срок, необходимый для проведения процедуры закупки в начале следующего бюджетного периода, в объеме, который не превышает 20 процентов стоимости предмета закупки, определенного в соответствии с разделом ХIII Порядка, предыдущего бюджетного периода, если расходы на закупку таких товаров, работ и услуг утверждены в установленном порядке. |
| 3. Дополнительные условия | При заключении договора о закупке победитель процедуры закупки должен предоставить разрешение или лицензию на осуществление определённого вида хозяйственной деятельности, если получение такого разрешения или лицензии на осуществление такого вида деятельности предусмотрено законодательством. На участника-победителя процедуры закупки не возлагаются расходы заказчика, связанные с заключением договора о закупке. |

Приложение 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Мы, _____________________________________________________________________________

(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки)

предоставляем свое предложение для участия в процедуре закупки на закупку

_________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

согласно условиям Вашей документации о закупке и приложениям к ней.

Изучив Вашу документацию о закупке, во исполнение указанного выше, мы, уполномоченные на предоставление предложения конкурсных закупок, имеем возможность и соглашаемся выполнить все Ваши требования, указанные в документации о закупке, по следующей цене:

| № п/п | Наименование предмета закупки | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения (в валюте) | Общая стоимость (в валюте) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * |  |  |  |  |
| Всего: |  |

Общая цена нашего предложения конкурсных закупок с учетом налогов и сборов, которые уплачиваются или должны быть уплачены, а также всех других расходов, которые должны войти в состав цены предложения конкурсных закупок согласно условиям Вашей документации о закупке, составляет _(указать общую цену предложения конкурсных закупок цифрами и прописью)_ в валюте.

Мы также имеем возможность и соглашаемся выполнить закупку согласно Вашим требованиям к предмету закупки, указанным в документации о закупке, на следующих условиях:

- срок выполнения закупки: в течение _(указать количество)_ календарных дней;

- _(указать иные условия, являющиеся существенными с точки зрения участника процедуры закупки)**_;

1. До акцепта нашего предложения конкурсных закупок Ваша документация о закупках вместе с нашим предложением (при условии его соответствия всем требованиям) имеют силу предварительного договора между нами. Если наше предложение будет акцептовано, мы возьмем на себя обязательство выполнить все условия, предусмотренные этим предложением.

2. Мы соглашаемся соблюдать условия этого предложения в течение _(цифрами и прописью)_ рабочих дней с момента раскрытия предложений конкурсных закупок, установленного Вами. Наше предложение будет обязательной для нас и может быть акцептовано Вами в любое время до окончания указанного срока.

3. Мы соглашаемся с условиями относительно того, что Вы можете отклонить наше или все предложения конкурсных закупок согласно условиям Вашей документации о закупке, и понимаем, что Вы вправе выбрать любое другое предложение конкурсных закупок с более выгодными для него условиями.

4. Если наше предложение конкурсных закупок будет акцептовано, мы обязуемся заключить договор о закупке в соответствии с требованиями Вашей документации о закупках и условиями нашего предложения конкурсных закупок не ранее чем через два рабочих дня со дня обнародования на веб-портале Уполномоченного органа уведомления об акцепте предложения конкурсных закупок и не позднее чем через семь рабочих дней со дня акцепта предложения конкурсных закупок.

5. Мы соглашаемся с существенными (основными) условиями, которые обязательно будут включены в договор о закупке, предусмотренные Вашей документацией о закупке.

Руководитель участника процедуры закупки

(или уполномоченное лицо)			___________________	___________________

(подпись)		(фамилия, инициалы)

Справочная информация:

1. Форма «Предложение участника закупки» предоставляется на фирменном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки не должен изменять вид данной формы.

2. (*) Наименование предмета закупки указано в технических требованиях, предоставленных заказчиком в Приложении 5. Последовательность заполнения данной таблицы должна четко соответствовать последовательности, указанной в технических требованиях, предоставленных заказчиком.

3. (**) Данная строчка вписывается участником в «Предложение участника процедуры закупки» лишь при наличии таких иных существенных для него условий.

Приложение 2

Перечень документов, подтверждающих соответствие УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ установленным требованиям

Для подтверждения требований к участникам процедуры закупки в предложении конкурсных закупок должны быть следующие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя;

- копия справки из Реестра статистических единиц;

- копия учредительных документов участника (для юридического лица);

- копия документов, подтверждающих полномочия руководителя органа управления участника или лица, уполномоченного участником, на подписание договора о закупке, которые должны быть заверены подписью руководителя органа управления участника (лица, уполномоченного участником) или физического лица-предпринимателя и оттиском печати участника (если согласно законодательству участник обязан иметь печать);

- оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в соответствии с налоговым законодательством Донецкой Народной Республики;

- оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о наличии счетов и движении денежных средств за последние 6 (шесть) календарных месяцев с помесячной разбивкой (для вновь созданных — за последние 3 (три) календарных месяца с помесячной разбивкой).

Приложение 3

Перечень документов, подтверждающих соответствие УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ специальным требованиям

- справка о наличии оборудования, машин и механизмов, необходимых для выполнения закупки, составленная на фирменном бланке участника процедуры закупки (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки по форме, указанной ниже:

Справка

о наличии оборудования и материально-технической базы,

достаточных для выполнения договора о закупке

| № п/п | Наименование оборудования, оснащения, марка, адрес материально- технической базы и т.д. | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, рос.руб. | Статус (собственные или арендованные) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- копии официальных документов (паспортов, гарантийных талонов, инструкций, приходных накладных, договоров аренды и т.п.), подтверждающих наличие у участника процедуры закупки оборудования, машин и механизмов, необходимых для выполнения закупки;

- справка о работниках участника процедуры закупки, которые будут привлечены к выполнению закупки, составленная на фирменном бланке участника процедуры закупки (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки по форме, указанной ниже:

Справка

о работниках соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, необходимые для выполнения договора о закупке

| № п/п | Количество человек | Должность или специальность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- копии документов, подтверждающих наличие трудовых отношений работников, указанных в вышеупомянутой справке, с участником процедуры закупки (копии страниц трудовых книжек, содержащих запись об их трудоустройстве у участника, или копии соответствующих договоров участника с этими работниками);

- справка об опыте выполнения участником процедуры закупки аналогичных договоров за период с 2015 по 2016 годы, составленная на фирменном бланке участника процедуры закупки (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки по форме, указанной ниже:

Справка

о выполнении договоров, аналогичных по предмету закупки

| № п/п | Наименование контрагента, идентификационный код по ЕГР, местонахождение | Предмет договора | Дата, номер договора | Срок действия договора | Сумма договора | Сведения о выполнении договора или причины его расторжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- копии выполненных аналогичных договоров или других официальных документов (расходных накладных, товарно-транспортных накладных писем-откликов от заказчиков аналогичных закупок и т.п.) для документального подтверждения факта выполнения закупок, упомянутых в вышеуказанной справке;

- составленное в произвольной форме обоснование способности участника процедуры закупки выполнить закупку в предложенные им сроки выполнения, подтвержденное соответствующими расчетами, учитывающими имеющиеся у участника материальные и трудовые рессурсы, и сопровождающееся ссылками на источники использованных в этих расчетах данных (тарифов, нормативов и т.д.).

Приложение 4

СПРАВКА

Мы, _____________________________________________________________________________

(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки)

гарантируем, что между нами и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, перечисленные в пункте 11.5 Временного Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 № 10-1.

Руководитель участника процедуры закупки

(или уполномоченное лицо)			___________________	___________________

(подпись)		(фамилия, инициалы)

Приложение 5

Технические требования

(информация о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках предмета закупки)

| № п/п | Наименование видов работ и материалов, используемых при выполнении работ* | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Внеплощадочные сети |
| Раздел 1. Земляные работы |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.10873 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.033 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 - в местах пересечения с коммуникациями | 100 м3 | 0.05 |
|  | Устройство основания песчаного | 10 м3 | 1.36 |
|  | Засыпка вручную траншей, группа грунтов 1 - песком | 100 м3 | 0.2468 |
|  | Песок (1,6т/м3) | м3 | 26.92 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0788 |
|  | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами (экскаватором) при перемещении грунта до 5 м, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.07087 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2 | 100 м3 | 0.7087 |
|  | Перевозка грунта на расстояние до 10 км | тонна | 124 |
|  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.0408 |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.088 |
| Рабочий и выходной котлованы. |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1489 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0447 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.1534 |
|  | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами (экскаватором) при перемещении грунта до 5 м, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.13803 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2 | 100 м3 | 1.3803 |
|  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.015 |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.035 |
| Раздел 2. Опоры под газопровод. |
|  | Копание ям вручную глубиной до 1,5 м с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0072 |
|  | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции, м3, и способ уплотнения: до 0,5, вручную | 100 м3 | 0.0078 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В 7,5 | 100 м3 | 0.008 |
|  | Сборка и разборка опалубки при площади щитов до 1 м2 из отдельных досок для устройства фундаментов, массивов и подколонников, объем, м3:до 5 | 100 м3 | 0.0006 |
|  | Изготовление опор | т | 0.0277 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=57х3,0мм | м | 6.2 |
|  | Сталь круглая 10мм (0,617кг/м) | т | 0.000123 |
|  | Сталь листовая 6мм (47,1кг/м2) | т | 0.001884 |
|  | Монтаж опор | т | 0.02681 |
|  | Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0115 |
|  | Окраска эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0115 |
| Раздел 3. Газопровод в/д. |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр 50 мм | км | 0.004 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=57х3,0мм | м | 4.02 |
|  | Установка стальных задвижек (кранов) или клапанов обратных диаметром 50 мм | задвижка (клапан) | 1 |
|  | Кран стальной шаровый фланцевый укороченный Ду 50 (11с42п) | шт | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | фланец | 2 |
|  | Фланцы плоские приварные, диаметр 50 мм | шт | 2 |
|  | Болт М12х50 | шт | 8 |
|  | Гайки М12 | шт | 8 |
|  | Шайбы М12 | шт | 16 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.00102 |
|  | Отвод 90 град. из стали Д=57мм | шт | 2 |
|  | Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.01 |
|  | Окраска эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.01 |
| Раздел 4. Газопровод с/д. |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр 50 мм | км | 0.019 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=57х3,0мм | м | 19.08 |
|  | Установка стальных задвижек (кранов) или клапанов обратных диаметром 50 мм | задвижка (клапан) | 3 |
|  | Кран стальной шаровый фланцевый укороченный Ду 50 (11с42п) | шт | 3 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | фланец | 6 |
|  | Фланцы плоские приварные, диаметр 50 мм | шт | 6 |
|  | Болт М12х50 | шт | 24 |
|  | Гайки М12 | шт | 24 |
|  | Шайбы М12 | шт | 48 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.00102 |
|  | Отвод 90 град. из стали Д=57мм | шт | 2 |
|  | Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.06 |
|  | Окраска эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.06 |
|  | Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов просвечиванием через две стенки, выполняемый на монтаже, диаметр труб до 60 мм, толщина стенки до 5 мм | стык | 5 |
|  | Продавливание без разработки грунта [прокол] на длину до 30 м труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.23 |
|  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм | км | 0.023 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм - в весьма усиленной изоляции | м | 23.09 |
|  | Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.23 |
|  | Укладка футляра из стальных труб, диаметр 100мм | км | 0.004 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | км | 0.004 |
|  | Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.04 |
|  | Укладка футляра на выходе из земли из стальных труб, диаметр 100мм | км | 0.0013 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.3 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | км | 0.0013 |
|  | Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.013 |
|  | Укладка футляра на выходе из земли из стальных труб, диаметр 100мм | км | 0.0025 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.5 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | км | 0.0025 |
|  | Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.025 |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 50 мм - врезка резьб в футляр на выходе из земли | врезка | 2 |
|  | Резьба стальная Ду=15 мм | шт | 2 |
|  | Заглушка стальная Ду 15мм с внутренней резьбой | шт | 2 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с пневматическим испытанием, диаметром 63мм | км | 0.095 |
|  | Трубы из полиэтилена ПЕ-100 (SDR-11) для транспортировки газа, наружный диаметр 63х5,8 мм | м | 95.95 |
|  | Заделка битумом и прядью смолянной концов футляра диаметром 800 мм (к=108/800=0,14) | футляр | 2 |
|  | Монтажная пена | баллон | 2 |
|  | Заделка битумом и прядью смолянной концов футляра диаметром 800 мм (к=108/800/2=0,1) - выход из земли | футляр | 2 |
|  | Монтажная пена | баллон | 1 |
|  | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции, м3, и способ уплотнения:до 0,5, вручную - для опуска газопровода в землю | 100 м3 | 0.001 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В 15 | 100 м3 | 0.00102 |
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов диаметром до 110 (63мм) | 10 частей | 0.8 |
|  | Колена из полиэтилена диам. 63 мм/90 град. для газовых трубопроводов, соединение терморезисторная сварка | шт | 3 |
|  | Муфты из полиэтилена диам.63 мм для газовых трубопроводов, соединение терморезисторная сварка | шт | 3 |
|  | Соединение РЕ/STAL в газовых сетях de/DN 63/57 мм | шт | 2 |
|  | Протирка ацетоном контролируемого сварного шва на трубопроводе, диаметр труб до 60 мм | стык | 5 |
|  | Контроль качества сварных соединений трубопроводов внешним осмотром, диаметр труб до 60 мм | стык | 5 |
|  | Устройство контрольной трубки (Д=57х3мм, L=1,0м) | шт | 2 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=57х3,0мм | м | 2 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм - сегмент для КТ | м | 0.1 |
|  | Ковер ПЭ | шт | 2 |
|  | Устройство контрольной трубки (Д=57х3мм, L=3,5м) | шт | 1 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=57х3,0мм | м | 3.5 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм - сегмент для КТ | м | 0.1 |
|  | Ковер ПЭ | шт | 1 |
|  | Устройство контрольной трубки (из ПЭ трубы 32х3мм L=1м) | 1 шт | 1 |
|  | Трубы из полиэтилена, диаметр 32х3 мм | м | 1 |
|  | Ковер ПЭ | шт | 1 |
|  | Устройство контрольной трубки (из ПЭ трубы 32х3мм L=3,5м) | шт | 1 |
|  | Трубы из полиэтилена, диаметр 32х3 мм | м | 3.5 |
|  | Ковер ПЭ | шт | 1 |
|  | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции, м3, и способ уплотнения: до 0,5, вручную | 100 м3 | 0.0082 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В 15 | 100 м3 | 0.0084 |
|  | Устройство контрольного пункта (из ПЭ трубы 32х3мм L=1м) | шт | 2 |
|  | Трубы из полиэтилена, диаметр 32х3 мм | м | 2 |
|  | Ковер ПЭ | шт | 2 |
|  | Болт М12х60 | шт | 2 |
|  | Гайки М12 | шт | 2 |
|  | Шайбы М12 | шт | 4 |
|  | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции, м3, и способ уплотнения: до 0,5, вручную | 100 м3 | 0.0033 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В 15 | 100 м3 | 0.0034 |
|  | Укладка провода в готовых траншеях | 100 м | 0.7 |
|  | Провода, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2 | 1000 м | 0.07 |
|  | Прокладка над газопроводом cигнaльнoй лeнты | 100 м | 0.7 |
|  | Лента сигнальная | м | 70 |
|  | Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе | протектор | 2 |
|  | Протектор магниевый ПМ-10У | комплект | 2 |
|  | Провода П-247М | 1000 м | 0.002 |
|  | Болт М12х60 | шт | 2 |
|  | Гайки М12 | шт | 2 |
|  | Шайбы М12 | шт | 4 |
|  | Устройство контрольной трубки - ковер на протектор | шт | 1 |
|  | Ковер ПЭ | шт | 1 |
|  | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции, м3, и способ уплотнения: до 0,5, вручную | 100 м3 | 0.0016 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В 15 | 100 м3 | 0.00163 |
|  | Врезка штуцером газопроводов диаметром до 70 мм | врезка | 1 |
| Раздел 5. ШРП №1. |
| Опоры под шкаф. |
|  | Копание ям вручную глубиной до 1,5 м с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.006 |
|  | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции, м3, и способ уплотнения:до 0,5, вручную | 100 м3 | 0.0065 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В 7,5 | 100 м3 | 0.0066 |
|  | Сборка и разборка опалубки при площади щитов до 1 м2 из отдельных досок для устройства фундаментов, массивов и подколонников, объем, м3:до 5 | 100 м3 | 0.0005 |
|  | Изготовление опор | т | 0.06825 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.4 |
|  | Сталь листовая 6мм (47,1кг/м2) | т | 0.0085 |
|  | Сталь листовая 6мм (47,1кг/м2) | т | 0.02166 |
|  | Монтаж опор | т | 0.06613 |
|  | Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.025 |
|  | Окраска эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.025 |
| Дорожка и площадка под ШРП №1. |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (16м х 2м х 0,1м=3,2м3) - дорожка | 100 м3 | 0.032 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1,85м х 0,7м х 0,1м=0,13м3) – площадка | 100 м3 | 0.0013 |
| Ящик под ШРП. |
|  | Изготовление листовых конструкций | т | 0.31532 |
|  | Сталь угловая 63х63х6 (1м=5,72кг) | т | 0.086944 |
|  | Сталь угловая 50х50х5 (1м=3,77кг) | т | 0.033176 |
|  | Сталь листовая 2мм (15,7кг/м2) | т | 0.1256 |
|  | Сталь листовая 4мм (31,4кг/м2) | т | 0.05652 |
|  | Сталь круглая 10мм (0,617кг/м) | т | 0.00037 |
|  | Замок (для ШРП) | шт | 1 |
|  | Навес | шт | 4 |
|  | Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.203 |
|  | Окраска эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.203 |
| Заземление ШРП №1. |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт | 0.3 |
|  | Сталь угловая 50х50х5 (1м=3,77кг) | т | 0.016965 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 100 м | 0.05 |
|  | Сталь полосовая 25х4 (0,79кг/м) | т | 0.00395 |
| Сборка и монтаж ШРП №1. |
|  | Монтаж оборудования вида сосудов или аппаратов без механизмов на открытой площадке. Масса оборудования 0,5 т - ШРП | шт | 1 |
|  | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм | фильтр | 1 |
|  | Фильтр газовый фланцевый ФГ-50 | шт | 1 |
|  | Фланцы плоские приварные, диаметр 50 мм | шт | 2 |
|  | Болт М12х50 | шт | 8 |
|  | Гайки М12 | шт | 8 |
|  | Шайбы М12 | шт | 16 |
|  | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм | регулятор | 1 |
|  | Регуляторы давления газа РДСК-50/400Б | шт | 1 |
|  | Фланцы плоские приварные, диаметр 50 мм | шт | 2 |
|  | Болт М12х50 | шт | 8 |
|  | Гайки М12 | шт | 8 |
|  | Шайбы М12 | шт | 16 |
|  | Установка стальных задвижек (кранов) или клапанов обратных диаметром 50 мм | задвижка (клапан) | 5 |
|  | Кран стальной шаровый фланцевый укороченный Ду 50 (11с42п) | шт | 5 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | фланец | 10 |
|  | Фланцы плоские приварные, диаметр 50 мм | шт | 10 |
|  | Болт М12х50 | шт | 40 |
|  | Гайки М12 | шт | 40 |
|  | Шайбы М12 | шт | 80 |
|  | Установка кранов, диаметром до 25 мм | кран | 2 |
|  | Кран шаровый газовый (11б27п) Ду 20 мм | шт | 2 |
|  | Сгон в комплекте стальной, диаметр 20 мм | шт | 2 |
|  | Резьба стальная Ду=20 мм | шт | 2 |
|  | Манометры с трехходовым краном | комплект | 5 |
|  | Манометр | комплект | 5 |
|  | Кран трехходовой для манометра (11б18бк) | шт | 5 |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 50 мм | врезка | 5 |
|  | Штуцер (резьба) для манометра Ду 15мм L=0,1м | шт | 5 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр 50 мм | км | 0.005 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=57х3,0мм | м | 5 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.00204 |
|  | Отвод 90 град. из стали Д=57мм | шт | 4 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр 50 мм | км | 0.01 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=20х2,0мм | м | 10 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.0006 |
|  | Заглушка стальная Ду 20мм | шт | 2 |
|  | Отвод стальной Ду 20мм | шт | 4 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр 50 мм | км | 0.002 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=10х1,2мм | м | 2 |
|  | Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.028 |
|  | Окраска эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.028 |
|  | Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. | т | 0.00272 |
|  | Труба стальная 25х25х3 (1,95кг/м) - основание под хомут | м | 1 |
|  | Сталь круглая 10мм (0,617кг/м) | т | 0.000617 |
|  | Хомут с резиновой прокладкой для трубы стальной Ду 50мм | шт | 5 |
| Раздел 6. ШРП №2. |
| Опоры под шкаф. |
|  | Копание ям вручную глубиной до 1,5 м с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.006 |
|  | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции, м3, и способ уплотнения: до 0,5, вручную | 100 м3 | 0.0065 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В 7,5 | 100 м3 | 0.0066 |
|  | Сборка и разборка опалубки при площади щитов до 1 м2 из отдельных досок для устройства фундаментов, массивов и подколонников, объем, м3:до 5 | 100 м3 | 0.0005 |
|  | Изготовление опор | т | 0.06825 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.4 |
|  | Сталь листовая 6мм (47,1кг/м2) | т | 0.0085 |
|  | Сталь листовая 6мм (47,1кг/м2) | т | 0.02166 |
|  | Монтаж опор | т | 0.06613 |
|  | Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.025 |
|  | Окраска эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.025 |
| Ящик под ШРП. |
|  | Изготовление листовых конструкций | т | 0.31532 |
|  | Сталь угловая 63х63х6 (1м=5,72кг) | т | 0.086944 |
|  | Сталь угловая 50х50х5 (1м=3,77кг) | т | 0.033176 |
|  | Сталь листовая 2мм (15,7кг/м2) | т | 0.1256 |
|  | Сталь листовая 4мм (31,4кг/м2) | т | 0.05652 |
|  | Сталь круглая 10мм (0,617кг/м) | т | 0.00037 |
|  | Замок (для ШРП) | шт | 1 |
|  | Навес | шт | 4 |
|  | Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.203 |
|  | Окраска эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.203 |
| Заземление ШРП №2. |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт | 0.3 |
|  | Сталь угловая 50х50х5 (1м=3,77кг) | т | 0.016965 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 100 м | 0.05 |
|  | Сталь полосовая 25х4 (0,79кг/м) | т | 0.00395 |
| Сборка и монтаж ШРП №2. |
|  | Монтаж оборудования вида сосудов или аппаратов без механизмов на открытой площадке. Масса оборудования 0,5 т - ШРП | шт | 1 |
|  | Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе (счетчик газа), диаметр трубопровода до 50 мм | шт | 1 |
|  | Счетчика газа ротационный RABO G25 | шт | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | фланец | 2 |
|  | Фланцы плоские приварные, диаметр 50 мм | шт | 2 |
|  | Болт М12х50 | шт | 8 |
|  | Гайки М12 | шт | 8 |
|  | Шайбы М12 | шт | 16 |
|  | Приборы, устанавливаемые на технологических трубопроводах и оборудовании на закладных устройствах, соединения резьбовые - корректор объема газа | шт | 1 |
|  | Корректор объема газа В25 | шт | 1 |
|  | Модем Sinterion | шт | 1 |
|  | Переходник RS 232 | шт | 1 |
|  | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм | фильтр | 1 |
|  | Фильтр газовый фланцевый ФГ-50 | шт | 1 |
|  | Фланцы плоские приварные, диаметр 50 мм | шт | 2 |
|  | Болт М12х50 | шт | 8 |
|  | Гайки М12 | шт | 8 |
|  | Шайбы М12 | шт | 16 |
|  | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм | регулятор | 2 |
|  | Регуляторы давления газа РДНК-50/400 | шт | 2 |
|  | Фланцы плоские приварные, диаметр 50 мм | шт | 4 |
|  | Болт М12х50 | шт | 16 |
|  | Гайки М12 | шт | 16 |
|  | Шайбы М12 | шт | 32 |
|  | Установка стальных задвижек (кранов) или клапанов обратных диаметром 50 мм | задвижка (клапан) | 5 |
|  | Кран стальной шаровый фланцевый укороченный Ду 50 (11с42п) | шт | 5 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | фланец | 10 |
|  | Фланцы плоские приварные, диаметр 50 мм | шт | 10 |
|  | Болт М12х50 | шт | 40 |
|  | Гайки М12 | шт | 40 |
|  | Шайбы М12 | шт | 80 |
|  | Установка кранов, диаметром до 25 мм | кран | 3 |
|  | Кран шаровый газовый (11б27п) Ду 20 мм | шт | 3 |
|  | Сгон в комплекте стальной, диаметр 20 мм | шт | 3 |
|  | Резьба стальная Ду=20 мм | шт | 3 |
|  | Манометры с трехходовым краном | комплект | 5 |
|  | Манометр | комплект | 5 |
|  | Кран трехходовой для манометра (11б18бк) | шт | 5 |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 50 мм | врезка | 5 |
|  | Штуцер (резьба) для манометра Ду 15мм L=0,1м | шт | 5 |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 50 мм | врезка | 1 |
|  | Закладная деталь для термометра | шт | 1 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр 50 мм | км | 0.005 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=57х3,0мм | м | 5 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.00204 |
|  | Отвод 90 град. из стали Д=57мм | шт | 4 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр 50 мм | км | 0.014 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=20х2,0мм | м | 14.06 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.0006 |
|  | Заглушка стальная Ду 20мм | шт | 2 |
|  | Отвод стальной Ду 20мм | шт | 4 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр 50 мм | км | 0.002 |
|  | Трубы стальные электросварные Д=10х1,2мм | м | 2 |
|  | Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.03 |
|  | Окраска эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.03 |
|  | Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. | т | 0.00272 |
|  | Труба стальная 25х25х3 (1,95кг/м) - основание под хомут | м | 1 |
|  | Сталь круглая 10мм (0,617кг/м) | т | 0.000617 |
|  | Хомут с прокладкой для трубы стальной Ду 50мм | шт | 5 |
| Раздел 7. Защита водопровода от проникновения газа РДИ 204 Л.5 (1шт) |
|  | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 800 мм | м3 | 3 |
| Раздел 8. Защита подземного кабеля от распространения вдоль него газа при пересечении газопроводом РДИ 204 Л.7 (4шт) |
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением труб асбестоцементными муфтами, диаметр 100мм | км | 0.0082 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 50 | 100 м3 | 0.0000246 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 3,0 мм (0,3кгх3шт х 4шт) | т | 0.00144 |
|  | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 800 мм | м3 | 10 |
|  | Кладка защитной стенки | м3 | 0.08 |
|  | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм | 1000 шт | 0.032 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 50 | 100 м3 | 0.000192 |
| Ремонт помещений котельной |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |
|  | Заполнение оконных проемов в стенах жилых и общественных зданий готовыми блоками из металлопластика, площадь проема свыше 3м2 | 100 м2 | 0,056 |
|  | Заделка оконных проемов | 100 м2 | 0,01764 |
|  | Разборка стены под оконный проем | 100м3 | 0,0092 |
|  | Установка оконных отливов | 100 м | 0,03 |
|  | Штукатурка поверхностей цементно-песчаным раствором или цементным раствором по камню и бетону простая, стен | 100 м2 | 0,2 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых, состав 1:1:6 | 100 м3 | 0,002 |
|  | Окраска водными растворами внутри помещений по подготовленной поверхности стен, клеевая, улучшенная | 100 м2 | 1,2375 |
|  | Окраска водными растворами внутри помещений по подготовленной поверхности потолков, клеевая, улучшенная | 100 м2 | 0,4715 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,4715 |
|  | Очистка помещений от мусора | 100 т | 0,0187 |
|  | Погрузка мусора вручную | т | 1,87 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,4715 |
|  | Устройство стяжек толщиной 50 мм, цементных, по бетонному основанию, помещения площадью, м2, более 20 | 100 м2 | 0,4715 |
|  | Устройство стяжек, добавлять или исключать при изменении толщины слоя стяжки на каждые 5мм, цементной | 100 м2 | 0,4715 |
|  | Устройство покрытий из плиток керамических многоцветных | 100 м2 | 0,4715 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных, марка м150 | 100 м3 | 0,03 |
|  | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 2,8 |
|  | Очистка и приведение материалов после разборки конструкций в пригодное для повторного применения состояния кирпича | 100 шт | 15 |
|  | Кладка кирпичных перегородок | м3 | 3,72 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных, марка м100 | 100 м3 | 0,0058 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах, с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0254 |
|  | Установка дверных коробок в каменных стенах | 100 м2 | 0,0254 |
|  | Усиление стен, металл | т | 0,65 |
|  | Покраска металлоконструкций, грунтовка ГФ-21 | 100 м2 | 0,3 |
|  | Покраска металлоконструкций, эмаль ПФ-115 | 100 м2 | 0,3 |

Примечания:

1. * - ко всем нижеуказанных товарам (материалам), содержащим ссылки на конкретные торговую марку или фирму, патент, конструкцию или тип предмета закупки, источник его происхождения или производителя, применяется выражение «или эквивалент»

2. Все показатели и функциональные возможности эквивалента должны быть не хуже, чем у указанного товара (материала).

Приложение 6

Перечень критериев оценки

предложений конкурсных закупок

Критериями оценки предложений конкурсных закупок являются следующие предлагаемые участниками процедуры закупки условия:

- цена предложения конкурсных закупок;

- срок выполнения закупки;

методика оценки

предложений конкурсных закупок

Определение победителя процедуры закупки производится по следующей методике:

Первый этап. По формуле:

Ц = Цmin/Ц,											(1)

где Цmin – минимальная цена среди предложений конкурсных закупок, принятых к оценке; Ц – цена предложения конкурсных закупок, которое оценивается,

определяется соотношение цен предложений конкурсных закупок.

Второй этап. По формуле:

Т = Тmin/Т,												(2)

где: Tmin - минимальный срок выполнения закупки среди предложений конкурсных закупок, принятых к оценке (в календарных днях); Т - срок выполнения закупки в предложении конкурсных закупок, которое оценивается (в календарных днях),

определяется соотношение критериев Т в предложениях конкурсных закупок.

Третий этап. По формуле:

О = Ц*Кц + Т*Кт,										(3)

где: Кц - весовой коэффициент цены, который составляет 0,7; Кт - весовой коэффициент критерия Т, который составляет 0,3,

рассчитывается общее количество баллов (О), которое набрало данное предложение конкурсных закупок.

Каждому предложению конкурсных закупок присваивается порядковый номер в порядке уменьшения количества баллов. Предложению конкурсных закупок, которое имеет наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

Победителем закупки признается участник процедуры закупки, предложению конкурсных закупок которого присвоен первый номер.

В случае если несколько предложений конкурсных закупок будут иметь одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается предложению конкурсных закупок, которое поступило ранее других предложений конкурсных закупок, содержащих такое же количество баллов.

При оценке предложений конкурсных закупок заказчик будет пользоваться следующими правилами:

- если размер любого установленного заказчиком критерия оценки будет указан участником процедуры закупки не в той единице измерения, которая требуется этой документацией о закупке, или если в любом документе предложения, где должен быть указан размер этого критерия, вообще будет отсутствовать информация о его размере, общее количество баллов по такому критерию для данного предложения конкурсных закупок будет принято равным нулю, а в дальнейших расчетах для этого предложения размер данного критерия будет приниматься таким, который является наихудшим с точки зрения процедуры оценки (ноль или бесконечность);

- если в разных документах или в разных местах одного и того же документа предложения конкурсных закупок будут указаны цифрами и/или прописью разные величины любого установленного заказчиком критерия оценки или будет указан диапазон значений этого критерия, заказчик при оценке данного предложения примет величину этого критерия такой, которая является наихудшей из всех указанных в данном предложении значений этого критерия с точки зрения процедуры оценки;

- если размер критерия оценки, входящий в формулу (2), по каждому из предложенных участником процедуры закупки виду работ будет разным, к оценке предложения конкурсных закупок данного участника будет принято то значение этого критерия, которое является наихудшим из всех указанных в предложении его значений с точки зрения процедуры оценки;

- если предложенный участником процедуры закупки размер критерия оценки, который входит в формулу (2), не будет надлежащим образом обоснован и подтвержден данным участником соответствующими расчетами, учитывающими имеющиеся у него материальные и трудовые рессурсы, со ссылками на источники использованных в этих расчетах данных (тарифов, нормативов и т.д.), как это предусмотрено в Приложении 3, общее количество баллов по этому критерию для данного предложения будет принято равным нулю, а в дальнейших расчетах для этого предложения размер данного критерия будет приниматься таким, котрый является наихудшим с точки зрения процедуры оценки (ноль или бесконечность).

Приложение 7

Существенные (основные) условия,

которые обязательно будут включены в договор о закупке

Существенными условиями, которые обязательно будут включены в договор о закупке, являются:

1. Предмет договора о закупке.

2. Количество (объём) предмета закупки и требования к его качеству.

3. Цена договора о закупке.

4. Место выполнения закупки.

5. Срок выполнения закупки.

6. Порядок осуществления оплаты закупки – по-этапно, размер оплаты каждого этапа будет определен в зависимости от объема его финансирования, доведенного заказчику.

7. Права и обязанности сторон договора о закупке.

8. Ответственность сторон договора о закупке.

9. Срок действия Договора.

10. Условия выполнения договора о закупке – в несколько этапов в течение _3квартала________. Объем каждого этапа и сроки его выполнения будут определены в зависимости от суммы выделенных заказчику на финансирование данного этапа ассигнований.

Приложение 8

опись ДОКУМЕНТоВ,

которые подаются участником конкурсных закупок

| № п/п | Наименование документа | № страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель участника процедуры закупки

(или уполномоченное лицо)			___________________	___________________

(подпись)		(фамилия, инициалы)